市场调研报名文件

项目名称：梧州市中医医院改扩建工程二次装修及能力提升工程(智能化设施采购)

报名公司：

联系人：

联系电话：

目    录

1、企业法人营业执照、相关资质证书复印件；

2、承诺函；

3、需求参数响应及报价清单。

备注：若报名公司希望展示更多内容，请自行添加。

企业法人营业执照、相关资质证书复印件

承诺函

致梧州市中医医院:

我单位自愿参加梧州市中医医院改扩建工程二次装修及能力提升工程(智能化设施采购)市场调研活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位承诺所提供的产品将完全符合采购文件中明确规定的规格参数和需求，确保其真实性和可靠性。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料所引发的法律责任。

供应商名称(公章):

日期:    年  月  日

# 需求参数响应及报价清单

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 |  | 单位 | 需求技术参数 |  | 响应情况（如无法响应，请说明理由） |  |  | 品牌 | 单价（元） | 合价（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、医技楼六楼学术交流中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 |  | 18.2 |  | ㎡ | 1、LED像素点间距≤2.5mm;像素密度≥160000点/㎡，SMD封装。 2、色温3000K—10000K可调。 3、水平、垂直视角≥160°。 4、亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内。 5、刷新率≥3840Hz。 6、峰值功耗≤440W/㎡，平均功耗≤148W/㎡。 7、对比度≥3000：1。 8、支持全灰阶校正，通过采集屏幕不同亮度下数据，进行校正处理,实现不同亮度下调用对应的校正系数，从而实现在不同亮度下屏幕显示一致性都较好。 9、灰度等级：最大支持≥16 bit。 10、工作温度在-10 ℃ ~ 40 ℃范围内，工作湿度在10%~80% RH（无冷凝水）范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LED模组备品 |  | 4 |  | 块 | 像素点间距≤2.5mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LED视频处理器 |  | 1 |  | 台 | 1、采用1U标准机箱机架式设计，前面板具备全彩OLED非触摸屏，分辨率≥128x64。 2、支持≥3路视频信号输入（1路HDMI2.0、1路HDMI1.4和1路DVI），≥12路网口带载输出，带载≥780万像素。 3、支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放，支持任意切换，拼接。 4、支持信源开窗和漫游功能。 5、支持多窗口显示：支持≥7个窗口任意布局。 6、支持≥10个用户场景，可作为模板保存，可直接调用。 7、支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。 8、支持热备份、支持设备间备份和网口间备份。 9、支持通过客户端等多软件端进行操作支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱 |  | 1 |  | 台 | 1、配电柜壳体采用折弯焊接加固； 钣金厚度 ≥1.2mm。 2、额定功率：≥10KW，输出回路：≥3个单相回路（AC220V）， 每路输出最大带载功率：≤3.33KW。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 支架 |  | 19 |  | ㎡ | LED配套支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | JDG管 |  | 150 |  | 米 | JDG20管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | HDMI线缆 |  | 6 |  | 根 | 5米HDMI线缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 1 |  | 箱 | 305米/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电缆线 |  | 50 |  | 米 | WDZR-BYJ-3x2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | HDMI光纤线 |  | 1 |  | 条 | 50米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4进1出切屏器 |  | 1 |  | 台 | 4进1出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3.5转双6.35大二芯6.5音频线 |  | 1 |  | 条 | 1米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 6.35屏蔽音屏线，一头公一头母 |  | 2 |  | 条 | 50米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 设备小箱 |  | 1 |  | 个 | 定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、医技楼六楼小会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 |  | 10.72 |  | ㎡ | 1、LED像素点间距≤2.5mm;像素密度≥160000点/㎡，SMD封装。 2、色温3000K—10000K可调。 3、水平、垂直视角≥160°。 4、亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内。 5、刷新率≥3840Hz。 6、峰值功耗≤440W/㎡，平均功耗≤148W/㎡。 7、对比度≥3000：1。 8、支持全灰阶校正，通过采集屏幕不同亮度下数据，进行校正处理,实现不同亮度下调用对应的校正系数，从而实现在不同亮度下屏幕显示一致性都较好。 9、灰度等级：最大支持≥16 bit。 10.工作温度在-10 ℃ ~ 40 ℃范围内，工作湿度在10%~80% RH（无冷凝水）范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LED模组备品 |  | 4 |  | 块 | 像素点间距≤2.5mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 发送盒 |  | 1 |  | 台 | 1、整机宽度≤210mm，整机高度≤42mm，整机深度≤180mm,两台设备横向平行安装可安装于1U标准机柜中。 2、输入：≥HDMI×1、≥USB×1、≥DEBUG×1、≥控制网口×2、≥RS485×1、≥IR IN×1；输出：≥Audio OUT×1,≥带载网口×4； 按键：≥开关×1、≥功能按键×3。 3、控制网口≥2个，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。 4、单网口带载≥66W像素，设备总带载≥260W像素。 5、支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。 6、支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 视频综合平台 |  | 1 |  | 台 | 1、采用机架式设计，产品高度≥2U，插拔式模块化设计，槽位数≥6个，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护。 2、最大支持插入≥4张输入板卡或≥4张输出板卡，最大支持≥16路2K输入，最大支持≥16路2K输出。 3、设备具有液晶显示屏，显示屏≥3.3英寸，可通过显示屏查看样机设备状态信息。 4、支持DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出。 5、机箱支持≥16个显示屏的任意大屏拼接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4路HDMI编码卡 |  | 1 |  | 台 | ≥4路HDMI输入板卡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4路DVI编码卡 |  | 1 |  | 台 | ≥4路DVI输入板卡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4路HDMI输出板卡 |  | 2 |  | 台 | ≥4路HDMI输出板卡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 配电箱 |  | 1 |  | 台 | 1、配电柜壳体采用折弯焊接加固；钣金厚度 ≥1.2mm 2、额定功率：≥10KW，输出回路：≥3个单相回路（AC220V），每路输出最大带载功率：≤3.33KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | LED支架 |  | 10.75 |  | ㎡ | LED壁挂支架。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | JDG管 |  | 90 |  | 米 | JDG20管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | HDMI线缆 |  | 3 |  | 根 | 5米HDMI线缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 1 |  | 箱 | 305米/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电缆线 |  | 50 |  | 米 | WDZR-BYJ-3x2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | HDMI光纤线 |  | 1 |  | 条 | 30米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 4进1出切屏器 |  | 1 |  | 台 | 4进1出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3.5转双6.35大二芯6.5音频线 |  | 1 |  | 条 | 1米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 6.35屏蔽音屏线，一头公一头母 |  | 2 |  | 条 | 30米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 设备小箱 |  | 1 |  | 个 | 定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三、示教室（共12间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸示教一体机 |  | 12 |  | 套 | 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，尺寸≥86寸，物理分辨率≥3840×2160。 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 3、整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率3840*2160，可视角度≥178°。 4、在无ops的情况下，整机支持有线及无线方式联网，无线支持wifi6；在具备ops的情况下，整机可支持通过一根网线实现双系统上网，同时ops也具备独立网口和wifi。 5、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 多媒体地插 |  | 12 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 3 |  | 箱 | 305米/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | JDG管 |  | 200 |  | 米 | JDG20管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  |  | 自合同签订之日起30个工作日内安装调试完毕并通过验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | 1.货物的价格； 2.必要的保险费用和各项税金； 3.其他(如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等一切费用)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务与质量要求 |  |  | 1、为了保证货物质量保障，中标供应商必须按合同品牌型号来供货，货物必须符合竞标技术参数的标准，一旦发现与招标参数不符，即使设备已交付使用，采购人有权中止合同，无条件退货，且中标供应商须赔偿采购人的相关损失。采购人向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。 2、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不少于2年，其他设备按照商务要求提供保修。质保期内故障免费上门维修及更换配件。货物采购需求有单独标明售后要求的，按其执行。 3、接到故障通知后，1个小时内必须响应，24小时内给予修复，不能完成修复的更换同型号或相近型号、性能优于原型号的设备。质保期设备发生故障时，成交供应商免费进行设备维护或提供备用设备更换，设备必须保证同型号或相近型号、性能优于原型号的设备。 4、供货后配合采购人进行产品参数核对及设备测试，如出现与采购技术参数文件要求的内容不符的将视为虚假响应货物要求处理并追究法律责任。 5、中标成交供应商必须提供设备安装及测试服务。任何测试须使整个系统完整通过并顺利运行，否则不予验收，由此产生的损失由竞标人承担。 6、供货安装完毕后，采购人有权利对成交供应商交付的所有产品，依据采购文件实质要求和响应文件进行逐一验收，不能达到文件投标需求，或不按时间交付所有产品的，将不予验收。 7、免费送货上门，免费安装调试合格，派出技术工程师到达现场负责设备安装调试，直至正常使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |