**梧州市中医医院安全态势感知安全**

**服务要求参数附件**

1. 项目概况：

根据公网安【2025】1001号文件《关于进一步做好网络安全等级保护有关工作的函》的要求，结合医院网络安全设备的配备及病毒遍布情况，现申请采购安全态势感知及相关网络安全服务。

# 需求参数表响应表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务描述 | 数量 | 响应内容 | 响应情况 |
| 1 | 安全态势感知 | 提供安全态势感知系统部署服务需要以安全可视和协同防御为主线，以全流量采集技术、AI智能分析技术提供智能化、精准化、高效化的全流量威胁分析服务。确保医院所受到的病毒和黑客攻击能在30分钟内获得告警并通知到医院方，并且在一小时之内即时联动院内其他设备跟软件进行堵截处理，并及时阻隔可能存在的财产损失风险威胁。所提供的服务产品含：提供安全态势感知系统软件全服务形态部署以及安全危险处理服务，实施所需要的最新系统安全特征库一套（必须保证在服务期内可升级）;需将医院局域网内其他第三方网络设备的对接服务（指非同品牌产品，数量按具体实际数量）。提供本项目服务所涉及的所有软件升级和硬件设备产品质保不少于三年。 | 1项 |  |  |

**梧州市中医医院安全态势感知安全服务价格表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **数量** | **价格** |
| **1** | 提供安全态势感知系统部署服务需要以安全可视和协同防御为主线，以全流量采集技术、AI智能分析技术提供智能化、精准化、高效化的全流量威胁分析服务。确保医院所受到的病毒和黑客攻击能在30分钟内获得告警并通知到医院方，并且在一小时之内即时联动院内其他设备跟软件进行堵截处理，并及时阻隔可能存在的财产损失风险威胁。所提供的服务产品含：提供安全态势感知系统软件全服务形态部署以及安全危险处理服务，实施所需要的最新系统安全特征库一套（必须保证在服务期内可升级）;需将医院局域网内其他第三方网络设备的对接服务（指非同品牌产品，数量按具体实际数量）。提供本项目服务所涉及的所有软件升级和硬件设备产品质保不少于三年。 | **1项** |  |